## VALIDAÇÃO
RELATÓRIO DE VALIDAÇÃO DE BOLETIM DE ANÁLISES QUÍMICAS
Nº BOLETIM: | CRO ATLANTA/25-3931 |  |  |  | Nº DO DOC. | 0012/2025
DATA DA COLETA: | 2025-05-07 |  |  |  | DATA DE VALIDAÇÃO | 2025-05-30
DATA DA EMISSÃO: | 2025-05-29
PLATAFORMA: | FPSO ATLANTA | SISTEMA DE MEDIÇÃO: |  | GÁS COMBUSTÍVEL LP
|  | CLASSIFICAÇÃO: |  | FISCAL
|  | PONTO DE COLETA: |  | LP FUEL GAS
1) OBJETIVO
2) CHECK LIST
ITEM | DESCRIÇÃO |  | SITUAÇÃO | NÃO APLICÁVEL | OBSERVAÇÃO
1 | Identificação do boletim de resultados analíticos |  | ✓
2 | Identificação da amostra |  | ✓
3 | Descrição da data de amostragem |  | ✓
4 | Descrição da data de recebimento da amostra pelo laboratório |  | ✓
5 | Descrição da data de realização das análises |  | ✓
6 | Descrição da data de emissão do BRA |  | ✓
7 | Identificação do campo produtor ou da Instalação |  | ✓
8 | Identificação do agente regulado |  | ✓
9 | Identificação do ponto de medição e/ou do poço quando aplicável. |  | ✓
10 | Resultados das análises e normas ou procedimentos utilizados |  | ✓
11 | Descrição das características do processo do ponto de amostragem do fluido (pressão e temperatura) |  | ✓
12 | Identificação do responsável pela amostragem |  | ✓
13 | Indicação das incertezas de medição, com descrição do nível de confiança e fator de abrangência. |  | ✓
14 | Identificação dos responsáveis técnicos pela realização da análise. |  | ✓
15 | Identificação dos responsáveis pela elaboração e aprovação do boletim |  | ✓
Observações: 1) 2) 3)
3) ANÁLISE CEP
Item | Componente | % Molar | Status A.G.A 8 | Status CEP | A.G.A 8 |  | CEP
[5 empty] | Limite Inferior | Limite Superior | Limite Inferior | Limite Superior
1 | Metano | 77.8% | VALIDADO | INVALIDADO | 0% | 100% | 96.35% | 99.15%
2 | Etano | 3.835% | VALIDADO | INVALIDADO | 0% | 100% | 0.0511% | 0.1562%
3 | Propano | 3.149% | VALIDADO | INVALIDADO | 0% | 12% | -0.5096% | 1.322%
4 | i-Butano | 0.488% | VALIDADO | INVALIDADO | 0% | 6% | -0.02046% | 0.04271%
5 | n-Butano | 0.971% | VALIDADO | INVALIDADO | 0% | 6% | -0.07097% | 0.1405%
6 | i-Pentano | 0.367% | VALIDADO | INVALIDADO | 0% | 4% | -0.07033% | 0.1198%
7 | n-Pentano | 0.471% | VALIDADO | INVALIDADO | 0% | 4% | -0.1537% | 0.2545%
8 | Hexano | 0.329% | VALIDADO | VALIDADO | 0% | 100% | -0.07912% | 0.3291%
9 | Heptano | 0.237% | VALIDADO | VALIDADO | 0% | 100% | -0.1039% | 0.2724%
10 | Octano | 0.089% | VALIDADO | INVALIDADO | 0% | 100% | 0.001598% | 0.04415%
11 | Nonano | 0.02% | VALIDADO | INVALIDADO | 0% | 100% | -0.002404% | 0.006904%
12 | Decano | 0% | VALIDADO | VALIDADO | 0% | 100% | 0% | 0%
13 | Oxigênio | 1.284% | VALIDADO | INVALIDADO | 0% | 21% | -0.04368% | 0.1019%
14 | Nitrogênio | 7.01% | VALIDADO | INVALIDADO | 0% | 100% | -0.2851% | 1.409%
15 | CO2 | 3.955% | VALIDADO | INVALIDADO | 0% | 100% | 0.6914% | 0.8929%
|  | 100% |  |  |  | 100%
Propriedade |  | Valor | Status A.G.A 8 | Status CEP | A.G.A 8 |  | CEP
[5 empty] | Limite Inferior | Limite Superior | Limite Inferior | Limite Superior
Fator de compressibilidade Condição de Referência (20°C / 1 atm) |  | 0.9972 | *** | INVALIDADO | *** |  | 0.99771 | 0.99824
Massa Específica Condição de Referência (20°C / 1 atm) |  | 0.8854 | *** | INVALIDADO | *** |  | 0.66593 | 0.72617
Massa Molecular (g/mol) |  | 21.2386 | *** | INVALIDADO | *** |  | 15.9888 | 17.4312
Referência |  | RESULTADO DA VALIDAÇÃO
CEP |  | INVALIDADO
A.G.A #8 |  | VALIDADO
CHECK LIST |  | VALIDADO
OBSERVAÇÕES E INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
1) Amostra apresentou altas concentrações de Nitrogênio sendo um indício de contaminação da amostra por ar, o que acabou impactando no percentual de C1. O BRA será reprovado e o resultado da análise não debverá ser atualizado no computador de vazão. Uma nova amostra deverá ser coletada no prazo de 3 (três) dias úteis a partir do relatório de avaliação da amostra
RESPONSÁVEL PELA ANÁLISE CRÍTICA E VALIDAÇÃO DA ANÁLISE
Executado em: | 2025-05-30 |  |  | Aprovado em:
Executado por: | Bianca Vieira |  |  | Aprovado por:
LIMPAR DADOS

## DB_FUEL GAS
PLANILHA DE VALIDAÇÃO DE CROMATOGRAFIA
Histórico das cromatografias do Campo de Atlanta
[24 empty] | Metano |  |  | Etano |  |  | Propano |  |  | Isobutano |  |  | n-Butano |  |  | Isopentano |  |  | N-Pentano |  |  | Hexano |  |  | Heptano |  |  | Octano |  |  | Nonano |  |  | Decano |  |  | Oxigênio |  |  | Nitrogênio |  |  | CO2 |  |  | Fator de compressibilidade |  |  | Massa Específica |  |  | Massa Molecular
DATA DA COLETA | DATA DA EMISSÃO DO RELATÓRIO | DATA DA VALIDAÇÃO | BOLETIM | Metano | Etano | Propano | Isobutano | n-butano | Isopentano | N-Pentano | Hexano | Heptano | Octano | Nonano | Decano | Oxigênio | Nitrogênio | Dióx. de Carbono | TOTAL | Fator de compressibilidade Condição de Referência (20°C / 1 atm) | Massa Específica Condição de Referência (20°C / 1 atm) | Massa Molecular (g/mol) | OBSERVAÇÕES | Xi | Xi-1 | Mri =│Xi - Xi-1│ | Xi | Xi-1 | Mri =│Xi - Xi-1│ | Xi | Xi-1 | Mri =│Xi - Xi-1│ | Xi | Xi-1 | Mri =│Xi - Xi-1│ | Xi | Xi-1 | Mri =│Xi - Xi-1│ | Xi | Xi-1 | Mri =│Xi - Xi-1│ | Xi | Xi-1 | Mri =│Xi - Xi-1│ | Xi | Xi-1 | Mri =│Xi - Xi-1│ | Xi | Xi-1 | Mri =│Xi - Xi-1│ | Xi | Xi-1 | Mri =│Xi - Xi-1│ | Xi | Xi-1 | Mri =│Xi - Xi-1│ | Xi | Xi-1 | Mri =│Xi - Xi-1│ | Xi | Xi-1 | Mri =│Xi - Xi-1│ | Xi | Xi-1 | Mri =│Xi - Xi-1│ | Xi | Xi-1 | Mri =│Xi - Xi-1│ | Xi | Xi-1 | Mri =│Xi - Xi-1│ | Xi | Xi-1 | Mri =│Xi - Xi-1│ | Xi | Xi-1 | Mri =│Xi - Xi-1│
2022-02-08 | 2022-03-03 | 2022-03-03 | 0239.22 REV.00 | 98.5% | 0.082% | 0.15% | 0.001% | 0.002% | 0.001% | 0.001% | 0.001% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.542% | 0.718% | 100% | 0.9981 | 0.6816 | 16.365 |  | 0.98502 | #REF! | #REF! | 0.00082 | #REF! | #REF! | 0.0015 | #REF! | #REF! | 1e-05 | #REF! | #REF! | 2e-05 | #REF! | #REF! | 1e-05 | #REF! | #REF! | 1e-05 | #REF! | #REF! | 1e-05 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | 0.00542 | #REF! | #REF! | 0.00718 | #REF! | #REF! | 0.9981 | #REF! | #REF! | 0.6816 | #REF! | #REF! | 16.365 | #REF! | #REF!
2022-03-07 | 2022-04-01 | 2022-04-01 | 0371.22 REV.00 | 98.64% | 0.081% | 0.048% | 0% | 0.007% | 0% | 0.001% | 0.003% | 0% | 0.001% | 0% | 0% | 0% | 0.324% | 0.899% | 100% | 0.9981 | 0.6817 | 16.3662 |  | 0.98636 | 0.98502 | 0.00134 | 0.00081 | 0.00082 | 1e-05 | 0.00048 | 0.0015 | 0.00102 | 0 | 1e-05 | 1e-05 | 7e-05 | 2e-05 | 5e-05 | 0 | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05 | 0 | 3e-05 | 1e-05 | 2e-05 | 0 | 0 | 0 | 1e-05 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00324 | 0.00542 | 0.00218 | 0.00899 | 0.00718 | 0.00181 | 0.9981 | 0.9981 | 0 | 0.6817 | 0.6816 | 0.0001 | 16.3662 | 16.365 | 0.0012
2022-04-04 | 2022-04-29 | 2022-04-29 | 0463.22 REV.00 | 98.4% | 0.082% | 0.318% | 0.001% | 0.004% | 0% | 0% | 0.001% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.286% | 0.907% | 100% | 0.9981 | 0.6845 | 16.4347 |  | 0.98401 | 0.98636 | 0.00235 | 0.00082 | 0.00081 | 1e-05 | 0.00318 | 0.00048 | 0.0027 | 1e-05 | 0 | 1e-05 | 4e-05 | 7e-05 | 3e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05 | 3e-05 | 2e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1e-05 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00286 | 0.00324 | 0.00038 | 0.00907 | 0.00899 | 8e-05 | 0.9981 | 0.9981 | 0 | 0.6845 | 0.6817 | 0.0028 | 16.4347 | 16.3662 | 0.0685
2022-04-30 | 2022-05-25 | 2022-05-25 | 0549.22 REV.00 | 98.64% | 0.077% | 0.081% | 0% | 0.003% | 0% | 0% | 0.001% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.293% | 0.903% | 100% | 0.9981 | 0.6817 | 16.3666 |  | 0.98642 | 0.98401 | 0.00241 | 0.00077 | 0.00082 | 5e-05 | 0.00081 | 0.00318 | 0.00237 | 0 | 1e-05 | 1e-05 | 3e-05 | 4e-05 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1e-05 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00293 | 0.00286 | 7e-05 | 0.00903 | 0.00907 | 4e-05 | 0.9981 | 0.9981 | 0 | 0.6817 | 0.6845 | 0.0028 | 16.3666 | 16.4347 | 0.0681
2022-05-24 | 2022-06-17 | 2022-06-17 | 0693.22 REV.00 | 98.52% | 0.08% | 0.092% | 0.004% | 0.013% | 0.008% | 0.013% | 0.024% | 0.021% | 0.012% | 0.003% | 0% | 0% | 0.28% | 0.929% | 100% | 0.9981 | 0.6848 | 16.4419 |  | 0.98521 | 0.98642 | 0.00121 | 0.0008 | 0.00077 | 3e-05 | 0.00092 | 0.00081 | 0.00011 | 4e-05 | 0 | 4e-05 | 0.00013 | 3e-05 | 0.0001 | 8e-05 | 0 | 8e-05 | 0.00013 | 0 | 0.00013 | 0.00024 | 1e-05 | 0.00023 | 0.00021 | 0 | 0.00021 | 0.00012 | 0 | 0.00012 | 3e-05 | 0 | 3e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0028 | 0.00293 | 0.00013 | 0.00929 | 0.00903 | 0.00026 | 0.9981 | 0.9981 | 0 | 0.6848 | 0.6817 | 0.0031 | 16.4419 | 16.3666 | 0.0753
2022-09-23 | 2022-10-18 | 2022-10-18 | 1232.22 REV.00 | 98.83% | 0.072% | 0.017% | 0.002% | 0.004% | 0% | 0.001% | 0.001% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.353% | 0.724% | 100% | 0.9981 | 0.6791 | 16.3058 |  | 0.98826 | 0.98521 | 0.00305 | 0.00072 | 0.0008 | 8e-05 | 0.00017 | 0.00092 | 0.00075 | 2e-05 | 4e-05 | 2e-05 | 4e-05 | 0.00013 | 9e-05 | 0 | 8e-05 | 8e-05 | 1e-05 | 0.00013 | 0.00012 | 1e-05 | 0.00024 | 0.00023 | 0 | 0.00021 | 0.00021 | 0 | 0.00012 | 0.00012 | 0 | 3e-05 | 3e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00353 | 0.0028 | 0.00073 | 0.00724 | 0.00929 | 0.00205 | 0.9981 | 0.9981 | 0 | 0.6791 | 0.6848 | 0.0057 | 16.3058 | 16.4419 | 0.1361
2022-10-15 | 2022-11-09 | 2022-11-09 | 1315.22 REV.00 | 98.35% | 0.076% | 0.014% | 0.002% | 0.003% | 0.001% | 0.001% | 0.001% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.666% | 0.888% | 100% | 0.9981 | 0.6826 | 16.389 |  | 0.98348 | 0.98826 | 0.00478 | 0.00076 | 0.00072 | 4e-05 | 0.00014 | 0.00017 | 3e-05 | 2e-05 | 2e-05 | 0 | 3e-05 | 4e-05 | 1e-05 | 1e-05 | 0 | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05 | 0 | 1e-05 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00666 | 0.00353 | 0.00313 | 0.00888 | 0.00724 | 0.00164 | 0.9981 | 0.9981 | 0 | 0.6826 | 0.6791 | 0.0035 | 16.389 | 16.3058 | 0.0832
2022-12-03 | 2022-12-27 | 2022-12-27 | 1412.22 REV.00 | 98.45% | 0.078% | 0.23% | 0% | 0.004% | 0% | 0% | 0.001% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.324% | 0.913% | 100% | 0.9981 | 0.6837 | 16.416 |  | 0.9845 | 0.98348 | 0.00102 | 0.00078 | 0.00076 | 2e-05 | 0.0023 | 0.00014 | 0.00216 | 0 | 2e-05 | 2e-05 | 4e-05 | 3e-05 | 1e-05 | 0 | 1e-05 | 1e-05 | 0 | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00324 | 0.00666 | 0.00342 | 0.00913 | 0.00888 | 0.00025 | 0.9981 | 0.9981 | 0 | 0.6837 | 0.6826 | 0.0011 | 16.416 | 16.389 | 0.027
2023-01-20 | 2023-02-14 | 2023-02-14 | 0115.23 REV.00 | 98.69% | 0.077% | 0% | 0.004% | 0% | 0% | 0.001% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.307% | 0.925% | 100% | 0.9981 | 0.6811 | 16.352 |  | 0.98686 | 0.9845 | 0.00236 | 0.00077 | 0.00078 | 1e-05 | 0 | 0.0023 | 0.0023 | 4e-05 | 0 | 4e-05 | 0 | 4e-05 | 4e-05 | 0 | 0 | 0 | 1e-05 | 0 | 1e-05 | 0 | 1e-05 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00307 | 0.00324 | 0.00017 | 0.00925 | 0.00913 | 0.00012 | 0.9981 | 0.9981 | 0 | 0.6811 | 0.6837 | 0.0026 | 16.352 | 16.416 | 0.064
2023-02-19 | 2023-03-15 | 2023-03-15 | 0180.23 REV.00 | 98.45% | 0.081% | 0.135% | 0.004% | 0.006% | 0% | 0% | 0.001% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.33% | 0.998% | 100% | 0.9981 | 0.6837 | 16.416 |  | 0.98445 | #REF! | #REF! | 0.00081 | 0.00077 | 4e-05 | 0.00135 | 0 | 0.00135 | 4e-05 | 4e-05 | 0 | 6e-05 | 0 | 6e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0033 | 0.00307 | 0.00023 | 0.00998 | 0.00925 | 0.00073 | 0.9981 | 0.9981 | 0 | 0.6837 | 0.6811 | 0.0026 | 16.416 | 16.352 | 0.064
2023-03-13 | 2023-04-06 | 2023-04-06 | 0249.23 REV.00 | 98.45% | 0.078% | 0.001% | 0.002% | 0.004% | 0% | 0% | 0.001% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.378% | 1.082% | 100% | 0.9981 | 0.6833 | 16.405 |  | 0.98454 | 0.98445 | 9e-05 | 0.00078 | 0.00081 | 3e-05 | 1e-05 | 0.00135 | 0.00134 | 2e-05 | 4e-05 | 2e-05 | 4e-05 | 6e-05 | 2e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1e-05 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00378 | 0.0033 | 0.00048 | 0.01082 | 0.00998 | 0.00084 | 0.9981 | 0.9981 | 0 | 0.6833 | 0.6837 | 0.0004 | 16.405 | 16.416 | 0.011
2023-04-10 | 2023-04-28 | 2023-04-28 | 0320.23 REV.00 | 98.87% | 0.082% | 0.001% | 0.002% | 0.005% | 0.001% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.252% | 0.79% | 100% | 0.9981 | 0.6793 | 16.31 |  | 0.98867 | 0.98454 | 0.00413 | 0.00082 | 0.00078 | 4e-05 | 1e-05 | 1e-05 | 0 | 2e-05 | 2e-05 | 0 | 5e-05 | 4e-05 | 1e-05 | 1e-05 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1e-05 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00252 | 0.00378 | 0.00126 | 0.0079 | 0.01082 | 0.00292 | 0.9981 | 0.9981 | 0 | 0.6793 | 0.6833 | 0.004 | 16.31 | 16.405 | 0.095
2023-06-12 | 2023-07-05 | 2023-07-05 | 0469.23 REV.00 | 99.06% | 0.074% | 0% | 0.002% | 0.004% | 0% | 0% | 0.001% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.27% | 0.586% | 100% | 0.9981 | 0.6769 | 16.252 |  | 0.99063 | 0.98867 | 0.00196 | 0.00074 | 0.00082 | 8e-05 | 0 | 1e-05 | 1e-05 | 2e-05 | 2e-05 | 0 | 4e-05 | 5e-05 | 1e-05 | 0 | 1e-05 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 | 1e-05 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0027 | 0.00252 | 0.00018 | 0.00586 | 0.0079 | 0.00204 | 0.9981 | 0.9981 | 0 | 0.6769 | 0.6793 | 0.0024 | 16.252 | 16.31 | 0.058
2023-08-21 | 2023-09-13 | 2023-09-14 | PTJ/23-9176 | 98.32% | 0.085% | 0.387% | 0.003% | 0.007% | 0.002% | 0.003% | 0.004% | 0.003% | 0.004% | 0.003% | 0% | 0.04% | 0.486% | 0.652% | 100% | 0.9981 | 0.6843 | 16.43 |  | 0.98321 | 0.99063 | 0.00742 | 0.00085 | 0.00074 | 0.00011 | 0.00387 | 0 | 0.00387 | 3e-05 | 2e-05 | 1e-05 | 7e-05 | 4e-05 | 3e-05 | 2e-05 | 0 | 2e-05 | 3e-05 | 0 | 3e-05 | 4e-05 | 1e-05 | 3e-05 | 3e-05 | 0 | 3e-05 | 4e-05 | 0 | 4e-05 | 3e-05 | 0 | 3e-05 | 0 | 0 | 0 | 0.0004 | 0 | 0.0004 | 0.00486 | 0.0027 | 0.00216 | 0.00652 | 0.00586 | 0.00066 | 0.9981 | 0.9981 | 0 | 0.6843 | 0.6769 | 0.0074 | 16.43 | 16.252 | 0.178
2023-12-03 | 2023-12-20 | 2023-12-20 | PTJ/23-10970 | 97.63% | 0.085% | 0.14% | 0.021% | 0.091% | 0.099% | 0.219% | 0.458% | 0.162% | 0.017% | 0.001% | 0% | 0.011% | 0.405% | 0.665% | 100% | 0.9979 | 0.7095 | 17.0313 |  | 0.97626 | 0.98321 | 0.00695 | 0.00085 | 0.00085 | 0 | 0.0014 | 0.00387 | 0.00247 | 0.00021 | 3e-05 | 0.00018 | 0.00091 | 7e-05 | 0.00084 | 0.00099 | 2e-05 | 0.00097 | 0.00219 | 3e-05 | 0.00216 | 0.00458 | 4e-05 | 0.00454 | 0.00162 | 3e-05 | 0.00159 | 0.00017 | 4e-05 | 0.00013 | 1e-05 | 3e-05 | 2e-05 | 0 | 0 | 0 | 0.00011 | 0.0004 | 0.00029 | 0.00405 | 0.00486 | 0.00081 | 0.00665 | 0.00652 | 0.00013 | 0.9979 | 0.9981 | 0.0002 | 0.7095 | 0.6843 | 0.0252 | 17.0313 | 16.43 | 0.6013
2023-12-30 | 2024-01-18 | 2024-01-18 | PTJ/23-11278 | 98.1% | 0.086% | 0.616% | 0.002% | 0.009% | 0.003% | 0.004% | 0.011% | 0.011% | 0.009% | 0.002% | 0% | 0.015% | 0.349% | 0.782% | 100% | 0.998 | 0.6885 | 16.5274 |  | 0.98101 | 0.97626 | 0.00475 | 0.00086 | 0.00085 | 1e-05 | 0.00616 | 0.0014 | 0.00476 | 2e-05 | 0.00021 | 0.00019 | 9e-05 | 0.00091 | 0.00082 | 3e-05 | 0.00099 | 0.00096 | 4e-05 | 0.00219 | 0.00215 | 0.00011 | 0.00458 | 0.00447 | 0.00011 | 0.00162 | 0.00151 | 9e-05 | 0.00017 | 8e-05 | 2e-05 | 1e-05 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 | 0.00015 | 0.00011 | 4e-05 | 0.00349 | 0.00405 | 0.00056 | 0.00782 | 0.00665 | 0.00117 | 0.998 | 0.9979 | 0.0001 | 0.6885 | 0.7095 | 0.021 | 16.5274 | 17.0313 | 0.5039
2024-01-23 | 2024-02-15 | 2024-02-15 | PTJ/24-11737 | 97.29% | 0.131% | 0.139% | 0.01% | 0.027% | 0.008% | 0.013% | 0.027% | 0.022% | 0.014% | 0.003% | 0% | 0.02% | 1.513% | 0.784% | 100% | 0.9981 | 0.691 | 16.5859 |  | 0.97289 | 0.98101 | 0.00812 | 0.00131 | 0.00086 | 0.00045 | 0.00139 | 0.00616 | 0.00477 | 0.0001 | 2e-05 | 8e-05 | 0.00027 | 9e-05 | 0.00018 | 8e-05 | 3e-05 | 5e-05 | 0.00013 | 4e-05 | 9e-05 | 0.00027 | 0.00011 | 0.00016 | 0.00022 | 0.00011 | 0.00011 | 0.00014 | 9e-05 | 5e-05 | 3e-05 | 2e-05 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 | 0.0002 | 0.00015 | 5e-05 | 0.01513 | 0.00349 | 0.01164 | 0.00784 | 0.00782 | 2e-05 | 0.9981 | 0.998 | 0.0001 | 0.691 | 0.6885 | 0.0025 | 16.5859 | 16.5274 | 0.0585
2024-02-19 | 2024-03-07 | 2024-03-07 | PTJ/24-12161 | 97.15% | 0.16% | 0.594% | 0.026% | 0.075% | 0.04% | 0.077% | 0.17% | 0.112% | 0.018% | 0.001% | 0% | 0.104% | 0.684% | 0.788% | 100% | 0.9979 | 0.7036 | 16.8914 |  | 0.97151 | 0.97289 | 0.00138 | 0.0016 | 0.00131 | 0.00029 | 0.00594 | 0.00139 | 0.00455 | 0.00026 | 0.0001 | 0.00016 | 0.00075 | 0.00027 | 0.00048 | 0.0004 | 8e-05 | 0.00032 | 0.00077 | 0.00013 | 0.00064 | 0.0017 | 0.00027 | 0.00143 | 0.00112 | 0.00022 | 0.0009 | 0.00018 | 0.00014 | 4e-05 | 1e-05 | 3e-05 | 2e-05 | 0 | 0 | 0 | 0.00104 | 0.0002 | 0.00084 | 0.00684 | 0.01513 | 0.00829 | 0.00788 | 0.00784 | 4e-05 | 0.9979 | 0.9981 | 0.0002 | 0.7036 | 0.691 | 0.0126 | 16.8914 | 16.5859 | 0.3055
2024-03-17 | 2024-04-03 | 2024-04-04 | PTJ/24-12574 | 97.82% | 0.094% | 0.658% | 0.009% | 0.015% | 0.007% | 0.011% | 0.045% | 0.052% | 0.018% | 0.002% | 0% | 0.041% | 0.413% | 0.814% | 100% | 0.998 | 0.6931 | 16.6399 |  | 0.97821 | 0.97151 | 0.0067 | 0.00094 | 0.0016 | 0.00066 | 0.00658 | 0.00594 | 0.00064 | 9e-05 | 0.00026 | 0.00017 | 0.00015 | 0.00075 | 0.0006 | 7e-05 | 0.0004 | 0.00033 | 0.00011 | 0.00077 | 0.00066 | 0.00045 | 0.0017 | 0.00125 | 0.00052 | 0.00112 | 0.0006 | 0.00018 | 0.00018 | 0 | 2e-05 | 1e-05 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 | 0.00041 | 0.00104 | 0.00063 | 0.00413 | 0.00684 | 0.00271 | 0.00814 | 0.00788 | 0.00026 | 0.998 | 0.9979 | 0.0001 | 0.6931 | 0.7036 | 0.0105 | 16.6399 | 16.8914 | 0.2515
2024-04-15 | 2024-05-06 | 2024-05-07 | PTJ/24-13046 | 98.4% | 0.089% | 0.129% | 0.003% | 0.012% | 0.005% | 0.009% | 0.037% | 0.08% | 0.042% | 0.005% | 0% | 0.012% | 0.345% | 0.834% | 100% | 0.998 | 0.6881 | 16.5224 |  | 0.98398 | 0.97821 | 0.00577 | 0.00089 | 0.00094 | 5e-05 | 0.00129 | 0.00658 | 0.00529 | 3e-05 | 9e-05 | 6e-05 | 0.00012 | 0.00015 | 3e-05 | 5e-05 | 7e-05 | 2e-05 | 9e-05 | 0.00011 | 2e-05 | 0.00037 | 0.00045 | 8e-05 | 0.0008 | 0.00052 | 0.00028 | 0.00042 | 0.00018 | 0.00024 | 5e-05 | 2e-05 | 3e-05 | 0 | 0 | 0 | 0.00012 | 0.00041 | 0.00029 | 0.00345 | 0.00413 | 0.00068 | 0.00834 | 0.00814 | 0.0002 | 0.998 | 0.998 | 0 | 0.6881 | 0.6931 | 0.005 | 16.5224 | 16.6399 | 0.1175
2024-05-28 | 2024-06-18 | 2024-06-18 | PTJ/24-13669 | 98.08% | 0.087% | 0.338% | 0.004% | 0.014% | 0.01% | 0.019% | 0.077% | 0.088% | 0.033% | 0.003% | 0% | 0.013% | 0.363% | 0.875% | 100% | 0.998 | 0.6927 | 16.6279 |  | 0.98076 | 0.98398 | 0.00322 | 0.00087 | 0.00089 | 2e-05 | 0.00338 | 0.00129 | 0.00209 | 4e-05 | 3e-05 | 1e-05 | 0.00014 | 0.00012 | 2e-05 | 0.0001 | 5e-05 | 5e-05 | 0.00019 | 9e-05 | 0.0001 | 0.00077 | 0.00037 | 0.0004 | 0.00088 | 0.0008 | 8e-05 | 0.00033 | 0.00042 | 9e-05 | 3e-05 | 5e-05 | 2e-05 | 0 | 0 | 0 | 0.00013 | 0.00012 | 1e-05 | 0.00363 | 0.00345 | 0.00018 | 0.00875 | 0.00834 | 0.00041 | 0.998 | 0.998 | 0 | 0.6927 | 0.6881 | 0.0046 | 16.6279 | 16.5224 | 0.1055
2024-07-29 | 2024-08-19 | 2024-08-19 | PTJ/24-14803 | 97.55% | 0.097% | 0.636% | 0.014% | 0.035% | 0.026% | 0.051% | 0.175% | 0.147% | 0.032% | 0.001% | 0% | 0.017% | 0.424% | 0.795% | 100% | 0.9979 | 0.7019 | 16.8536 |  | 0.9755 | 0.98076 | 0.00526 | 0.00097 | 0.00087 | 0.0001 | 0.00636 | 0.00338 | 0.00298 | 0.00014 | 4e-05 | 0.0001 | 0.00035 | 0.00014 | 0.00021 | 0.00026 | 0.0001 | 0.00016 | 0.00051 | 0.00019 | 0.00032 | 0.00175 | 0.00077 | 0.00098 | 0.00147 | 0.00088 | 0.00059 | 0.00032 | 0.00033 | 1e-05 | 1e-05 | 3e-05 | 2e-05 | 0 | 0 | 0 | 0.00017 | 0.00013 | 4e-05 | 0.00424 | 0.00363 | 0.00061 | 0.00795 | 0.00875 | 0.0008 | 0.9979 | 0.998 | 0.0001 | 0.7019 | 0.6927 | 0.0092 | 16.8536 | 16.6279 | 0.2257
Média |  |  |  | 97.75% | 0.1036% | 0.4062% | 0.01112% | 0.03475% | 0.02475% | 0.05037% | 0.125% | 0.08425% | 0.02287% | 0.00225% | 0% | 0.02913% | 0.562% | 0.7921% |  | 0.99798 | 0.69605 | 16.71 |  | Amplitude (Mri) |  | 0.0052688 | Amplitude (Mri) |  | 0.0001975 | Amplitude (Mri) |  | 0.0034438 | Amplitude (Mri) |  | 0.00011875 | Amplitude (Mri) |  | 0.0003975 | Amplitude (Mri) |  | 0.0003575 | Amplitude (Mri) |  | 0.0007675 | Amplitude (Mri) |  | 0.0016638 | Amplitude (Mri) |  | 0.0007075 | Amplitude (Mri) |  | 8e-05 | Amplitude (Mri) |  | 1.75e-05 | Amplitude (Mri) |  | 0 | Amplitude (Mri) |  | 0.00027375 | Amplitude (Mri) |  | 0.003185 | Amplitude (Mri) |  | 0.00037875 | Amplitude (Mri) |  | 0.0001 | Amplitude (Mri) |  | 0.011325 | Amplitude (Mri) |  | 0.27118
LCI |  |  |  | 96.35% | 0.0511% | -0.5096% | -0.02046% | -0.07097% | -0.07033% | -0.1537% | -0.07912% | -0.1039% | 0.001598% | -0.002404% | 0% | -0.04368% | -0.2851% | 0.6914% |  | 0.99771 | 0.66593 | 15.9888
LCS |  |  |  | 99.15% | 0.1562% | 1.322% | 0.04271% | 0.1405% | 0.1198% | 0.2545% | 0.3291% | 0.2724% | 0.04415% | 0.006904% | 0% | 0.1019% | 1.409% | 0.8929% |  | 0.99824 | 0.72617 | 17.4312
,
|  |  | Tamanho da janela | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  | 8 | 8 | 8 |  | Tamanho da janela |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8

## Planilha1 (hidden)
✓ | PLATAFORMA | SISTEMA DE MEDIÇÃO | CLASSIFICAÇÃO | PONTO DE COLETA
X | FPSO PJ1 | FLARE HP | FISCAL | SAÍDA DO SEPARADOR
| FPSO ATLANTA | FLARE LP | APROPRIAÇÃO | FLARE HP
|  | GÁS COMBUSTÍVEL LP | TRANSFERÊNCIA DE CUSTÓDIA | FLARE LP
|  | POÇO 5H | OPERACIONAL | GÁS COMBUSTÍVEL
POÇO 4HB