## Boletins
numero_boletim | numero_documento | data_coleta | data_recebimento | data_analise | data_emissao | data_validacao | identificacao_instalacao | plataforma | sistema_medicao | classificacao | ponto_coleta | agente_regulado | responsavel_amostragem | responsavel_tecnico | responsavel_elaboracao | responsavel_aprovacao | pressao | temperatura | status | status_aga8 | status_cep | status_checklist | observacoes
PTJ/24-EXEMPLO1 | DOC-001-2024 | 2024-01-15 | 2024-01-16 | 2024-01-17 | 2024-01-20 | 2024-01-21 | FPSO ATLANTE | FPSO ATLANTE | GÁS COMBUSTÍVEL LP | FISCAL | LP FUEL GAS | BRAVA ENERGIA | João Silva | Dr. Carlos Oliveira | Ana Costa | Gerente QA | 1.013 | 25 | PENDENTE | PENDENTE | PENDENTE | PENDENTE
PTJ/24-EXEMPLO2 | DOC-002-2024 | 2024-01-16 | 2024-01-17 | 2024-01-18 | 2024-01-21 | 2024-01-22 | FPSO ATLANTE | FPSO ATLANTE | GÁS COMBUSTÍVEL LP | FISCAL | LP FUEL GAS | BRAVA ENERGIA | Maria Santos | Dr. Carlos Oliveira | Pedro Silva | Gerente QA | 1.015 | 24.8 | PENDENTE | PENDENTE | PENDENTE | PENDENTE | Amostra coletada em condições normais

## Componentes
numero_boletim | componente | percentual_molar | status_aga | status_cep | limite_inferior_aga | limite_superior_aga | observacoes
PTJ/24-EXEMPLO1 | Metano | 85.245 | PENDENTE | PENDENTE | 0 | 100
PTJ/24-EXEMPLO1 | Etano | 8.752 | PENDENTE | PENDENTE | 0 | 100
PTJ/24-EXEMPLO1 | Propano | 3.456 | PENDENTE | PENDENTE | 0 | 100
PTJ/24-EXEMPLO1 | i-Butano | 0.875 | PENDENTE | PENDENTE | 0 | 100
PTJ/24-EXEMPLO1 | n-Butano | 0.654 | PENDENTE | PENDENTE | 0 | 100
PTJ/24-EXEMPLO1 | i-Pentano | 0.321 | PENDENTE | PENDENTE | 0 | 100
PTJ/24-EXEMPLO1 | n-Pentano | 0.298 | PENDENTE | PENDENTE | 0 | 100
PTJ/24-EXEMPLO1 | Hexano | 0.156 | PENDENTE | PENDENTE | 0 | 100
PTJ/24-EXEMPLO1 | Heptano | 0.089 | PENDENTE | PENDENTE | 0 | 100
PTJ/24-EXEMPLO1 | Octano | 0.045 | PENDENTE | PENDENTE | 0 | 100
PTJ/24-EXEMPLO1 | Nonano | 0.023 | PENDENTE | PENDENTE | 0 | 100
PTJ/24-EXEMPLO1 | Decano | 0.012 | PENDENTE | PENDENTE | 0 | 100
PTJ/24-EXEMPLO1 | Oxigênio | 0.045 | PENDENTE | PENDENTE | 0 | 100
PTJ/24-EXEMPLO1 | Nitrogênio | 0.025 | PENDENTE | PENDENTE | 0 | 100
PTJ/24-EXEMPLO1 | CO2 | 0.004 | PENDENTE | PENDENTE | 0 | 100
PTJ/24-EXEMPLO2 | Metano | 86.125 | PENDENTE | PENDENTE | 0 | 100
PTJ/24-EXEMPLO2 | Etano | 8.456 | PENDENTE | PENDENTE | 0 | 100
PTJ/24-EXEMPLO2 | Propano | 3.234 | PENDENTE | PENDENTE | 0 | 100
PTJ/24-EXEMPLO2 | i-Butano | 0.756 | PENDENTE | PENDENTE | 0 | 100
PTJ/24-EXEMPLO2 | n-Butano | 0.598 | PENDENTE | PENDENTE | 0 | 100
PTJ/24-EXEMPLO2 | i-Pentano | 0.289 | PENDENTE | PENDENTE | 0 | 100
PTJ/24-EXEMPLO2 | n-Pentano | 0.267 | PENDENTE | PENDENTE | 0 | 100
PTJ/24-EXEMPLO2 | Hexano | 0.134 | PENDENTE | PENDENTE | 0 | 100
PTJ/24-EXEMPLO2 | Heptano | 0.078 | PENDENTE | PENDENTE | 0 | 100
PTJ/24-EXEMPLO2 | Octano | 0.034 | PENDENTE | PENDENTE | 0 | 100
PTJ/24-EXEMPLO2 | Nonano | 0.018 | PENDENTE | PENDENTE | 0 | 100
PTJ/24-EXEMPLO2 | Decano | 0.009 | PENDENTE | PENDENTE | 0 | 100
PTJ/24-EXEMPLO2 | Oxigênio | 0.002 | PENDENTE | PENDENTE | 0 | 100
PTJ/24-EXEMPLO2 | Nitrogênio | 0 | PENDENTE | PENDENTE | 0 | 100
PTJ/24-EXEMPLO2 | CO2 | 0 | PENDENTE | PENDENTE | 0 | 100

## Propriedades
numero_boletim | propriedade | valor | status_aga | status_cep | observacoes
PTJ/24-EXEMPLO1 | Fator de compressibilidade nas condições de base (15°C e 101,325 kPa) | 0.9876 | PENDENTE | PENDENTE
PTJ/24-EXEMPLO1 | Massa específica relativa nas condições de base (15°C e 101,325 kPa) | 0.7234 | PENDENTE | PENDENTE
PTJ/24-EXEMPLO1 | Massa molecular aparente | 18.456 | PENDENTE | PENDENTE
PTJ/24-EXEMPLO2 | Fator de compressibilidade nas condições de base (15°C e 101,325 kPa) | 0.9823 | PENDENTE | PENDENTE
PTJ/24-EXEMPLO2 | Massa específica relativa nas condições de base (15°C e 101,325 kPa) | 0.7189 | PENDENTE | PENDENTE
PTJ/24-EXEMPLO2 | Massa molecular aparente | 18.234 | PENDENTE | PENDENTE

## Checklist
numero_boletim | item_numero | descricao | situacao | nao_aplicavel | observacao
PTJ/24-EXEMPLO1 | 1 | A amostra foi identificada de forma única? | OK | Não
PTJ/24-EXEMPLO1 | 2 | O procedimento de amostragem foi seguido conforme norma? | OK | Não
PTJ/24-EXEMPLO1 | 3 | As condições de preservação da amostra foram adequadas? | OK | Não
PTJ/24-EXEMPLO1 | 4 | O transporte da amostra foi realizado corretamente? | OK | Não
PTJ/24-EXEMPLO1 | 5 | Os equipamentos de medição estavam calibrados? | OK | Não
PTJ/24-EXEMPLO1 | 6 | A rastreabilidade metrológica foi mantida? | OK | Não
PTJ/24-EXEMPLO1 | 7 | Os padrões de referência estão dentro da validade? | OK | Não
PTJ/24-EXEMPLO1 | 8 | As condições ambientais do laboratório foram controladas? | OK | Não
PTJ/24-EXEMPLO1 | 9 | O pessoal responsável pela análise está qualificado? | OK | Não
PTJ/24-EXEMPLO1 | 10 | Os registros de qualidade foram preenchidos? | OK | Não
PTJ/24-EXEMPLO1 | 11 | A incerteza de medição foi calculada? | OK | Não
PTJ/24-EXEMPLO1 | 12 | Os limites de detecção foram verificados? | OK | Não
PTJ/24-EXEMPLO1 | 13 | Cartas de controle foram analisadas? | OK | Não
PTJ/24-EXEMPLO1 | 14 | Ensaios de proficiência foram realizados? | OK | Não
PTJ/24-EXEMPLO1 | 15 | O relatório contém todas as informações necessárias? | OK | Não
PTJ/24-EXEMPLO2 | 1 | A amostra foi identificada de forma única? | OK | Não
PTJ/24-EXEMPLO2 | 2 | O procedimento de amostragem foi seguido conforme norma? | OK | Não
PTJ/24-EXEMPLO2 | 3 | As condições de preservação da amostra foram adequadas? | OK | Não
PTJ/24-EXEMPLO2 | 4 | O transporte da amostra foi realizado corretamente? | OK | Não
PTJ/24-EXEMPLO2 | 5 | Os equipamentos de medição estavam calibrados? | OK | Não
PTJ/24-EXEMPLO2 | 6 | A rastreabilidade metrológica foi mantida? | OK | Não
PTJ/24-EXEMPLO2 | 7 | Os padrões de referência estão dentro da validade? | OK | Não
PTJ/24-EXEMPLO2 | 8 | As condições ambientais do laboratório foram controladas? | OK | Não
PTJ/24-EXEMPLO2 | 9 | O pessoal responsável pela análise está qualificado? | OK | Não
PTJ/24-EXEMPLO2 | 10 | Os registros de qualidade foram preenchidos? | OK | Não
PTJ/24-EXEMPLO2 | 11 | A incerteza de medição foi calculada? | OK | Não
PTJ/24-EXEMPLO2 | 12 | Os limites de detecção foram verificados? | OK | Não
PTJ/24-EXEMPLO2 | 13 | Cartas de controle foram analisadas? | OK | Não
PTJ/24-EXEMPLO2 | 14 | Ensaios de proficiência foram realizados? | OK | Não
PTJ/24-EXEMPLO2 | 15 | O relatório contém todas as informações necessárias? | OK | Não

## Instruções
MANUAL DE PREENCHIMENTO DO TEMPLATE - SISTEMA BRAVA ENERGIA
1. Este template contém TODOS os campos do banco de dados do sistema
2. Preencha todas as abas conforme orientações abaixo
3. Use o numero_boletim como chave para relacionar dados entre abas
4. Salve o arquivo e faça o upload no sistema
5. O PDF final conterá 100% dos dados inseridos neste template
• numero_boletim: Código único (ex: PTJ/24-001)
• numero_documento: Número do documento oficial
• Datas: Use formato YYYY-MM-DD (ex: 2024-01-15)
• data_coleta: Data da coleta da amostra
• data_recebimento: Data de chegada no laboratório
• data_analise: Data da análise laboratorial
• data_emissao: Data de emissão do boletim
• data_validacao: Data da validação técnica
• identificacao_instalacao: Nome da instalação
• plataforma: Nome da plataforma (ex: FPSO ATLANTE)
• sistema_medicao: Sistema de medição utilizado
• classificacao: Tipo de análise (FISCAL/CONTROLE)
• ponto_coleta: Local específico da coleta
• agente_regulado: Nome da empresa regulada
• responsavel_amostragem: Técnico responsável pela coleta
• responsavel_tecnico: Responsável técnico pela análise
• responsavel_elaboracao: Quem elaborou o boletim
• responsavel_aprovacao: Quem aprovou o boletim
• pressao: Pressão em atm (número decimal)
• temperatura: Temperatura em °C (número decimal)
• status: PENDENTE/APROVADO/REJEITADO
• status_aga8: Status validação A.G.A #8
• status_cep: Status controle estatístico
• status_checklist: Status do checklist ISO
• observacoes: Observações gerais (opcional)
• numero_boletim: Deve coincidir com aba Boletins
• componente: Nome do componente químico
• percentual_molar: % molar (número com 3 decimais)
• status_aga: PENDENTE/OK/FORA_LIMITE
• status_cep: PENDENTE/OK/FORA_CONTROLE
• limite_inferior_aga: Limite mínimo A.G.A #8
• limite_superior_aga: Limite máximo A.G.A #8
• observacoes: Observações específicas do componente
COMPONENTES OBRIGATÓRIOS (15 total):
Metano, Etano, Propano, i-Butano, n-Butano,
i-Pentano, n-Pentano, Hexano, Heptano, Octano,
Nonano, Decano, Oxigênio, Nitrogênio, CO2
• numero_boletim: Deve coincidir com aba Boletins
• propriedade: Nome da propriedade física
• valor: Valor numérico (4 decimais)
• status_aga: Status validação A.G.A #8
• status_cep: Status controle estatístico
• observacoes: Observações específicas
PROPRIEDADES OBRIGATÓRIAS:
1. Fator de compressibilidade nas condições de base
2. Massa específica relativa nas condições de base
3. Massa molecular aparente
• numero_boletim: Deve coincidir com aba Boletins
• item_numero: Número sequencial (1-15)
• descricao: Texto do item de verificação
• situacao: OK/NOK/PENDENTE
• nao_aplicavel: Sim/Não
• observacao: Comentários específicos do item
O sistema validará automaticamente:
• Prazo coleta → emissão: máx 25 dias
• Prazo emissão → validação: máx 1 dia
• Prazo total: máx 28 dias (RTM 52 ANP)
• Todos os campos preenchidos aparecerão no PDF final
• O PDF será idêntico à tela de resultados
• Sistema possui validação completa RTM 52
• Backup dos dados é automático
• Suporte técnico: sistema@bravaenergia.com

## Especificações
LIMITES A.G.A #8 E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
Metano: 0% - 100%
Etano: 0% - 100%
Propano: 0% - 12%
i-Butano: 0% - 6%
n-Butano: 0% - 6%
i-Pentano: 0% - 4%
n-Pentano: 0% - 4%
Hexano: 0% - 100%
Heptano: 0% - 100%
Octano: 0% - 100%
Nonano: 0% - 100%
Decano: 0% - 100%
Oxigênio: 0% - 21%
Nitrogênio: 0% - 100%
CO2: 0% - 100%
Fator Compressibilidade: 0.9 - 1.1
Massa Específica: 0.65 - 0.9 kg/m³
Massa Molecular: 16 - 22 g/mol
Coleta → Emissão: máximo 25 dias
Emissão → Validação: máximo 1 dia
Prazo Total: máximo 28 dias
PENDENTE: Aguardando validação
OK: Dentro dos limites
NOK: Fora dos limites
APROVADO: Boletim aprovado
REJEITADO: Boletim rejeitado
FORA_LIMITE: Componente fora A.G.A #8
FORA_CONTROLE: Fora controle estatístico